отправьте на e-mail: sales@kb-aqua.ru

| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес и наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: Телефон/e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Размер корпуса |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Положение станции |  | Горизонтальная/ вертикальная |  |  |  |
| 2 | Предполагаемый диаметр станции, мм |  |  |  |  |  |
| 3 | Высота/длина станции, мм |  |  |  |  |  |
| Параметры насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Максимальный приток сточных вод, м3/ч |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетный напор на выходе из КНС, м |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество насосов: | рабочих |  |  | резервных | запасных на склад |
| 7 | Вид стоков: | хоз-быт |  |  | дождевые | производственные |
| 8 | Доп. вариация насосов: | Режущий /перемешивающий механизм |  |  |  |  |
| Параметры подводящего трубопровода |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество подводящих трубопроводов, шт. |  |  |  |  |  |
| 10 | Глубина залегания подводящего трубопровода (лоток), мм |  |  |  |  |  |
| 11 | Наружный диаметр подводящего трубопровода, мм |  |  |  |  |  |
| 12 | Материал подводящего трубопровода |  |  |  |  |  |
| 13 | Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС |  |  |  |  | Фланец/ раструб/ гильза |
| 14 | Направление подводящего трубопровода, часов |  |  |  |  |  |
| Параметры напорного трубопровода |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество напорных трубопроводов, шт. |  |  |  |  |  |
| 17 | Глубина залегания напорного трубопровода (ось), мм |  |  |  |  |  |
| 18 | Наружный диаметр напорного трубопровода, мм |  |  |  |  |  |
| 19 | Направление напорного трубопровода, часов |  |  |  |  |  |
| Комплектация КНС |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество задвижек, шт. |  |  |  |  |  |
| 18 | DN задвижек |  |  |  |  |  |
| 19 | Материал лестницы |  |  | Алюминий/нерж.сталь |  |  |
| 21 | Направление ввода кабелей КНС, часов |  |  |  |  |  |
| 22 | Теплоизоляция |  |  | Да/нет |  |  |
| 23 | Глубина теплоизоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 24 | Греющий кабель |  |  | Да/нет |  |  |
| Система управления |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Исполнение шкафа управления |  |  | Уличное/ в помещении |  |  |
| 26 | Тип пуска насосов |  |  | Прямой/плавный/звезда(треугольник) |  |  |
| 27 | Количество вводов питания |  |  | Один/два ввода питания с АВР |  |  |
| 28 | Другие требования |  |  | Обогрев шкафа/Диспетчеризация MODBUS RS-485/ GSM (управление через СМС)/ Управление дробилкой/мешалкой (до 5,5кВт)/ Звуковая аварийная сигнализация |  |  |