отправьте на e-mail: sales@kb-aqua.ru

| Заказчик: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес и наименование объекта: |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |
| Телефон/e-mail: |  |  |
| Параметры территории водосбора |  |  |
| 1 | Общая характеристика | Жилая застройка/магистральная дорога/пром.зона |
| 2 | Общая площадь территории водосбора, м2 |  |
| 3 | Площадь асфальтированной территории, м2 |  |
| 4 | Площадь крыш, м2 |  |
| 5 | Площадь газонов, м2 |  |
| 6 | Площадь грунтовых поверхностей, м2 |  |
| 7 | Площадь брусчатых мостовых и щебеночных покрытий, м2 |  |
| Параметры очистных сооружений |  |  |
| 8 | Отведение на очистку поверхностного стока | Проточная (без регулирующего резервуара)/накопительная (с использованием регулирующего резервуара) |
| 9 | Требуемый объем регулирующего резервуара при накопительной схеме очистки |  |
| 10 | Расчетный расход поверхностного стока, отводимого на очистку, л/с |  |
| 11 | Глубина заложения подводящего коллектора, мм |  |
| 12 | Диаметр подводящего коллектора, мм |  |
| 13 | Пункт сброса очищенных вод | В канализацию/на рельеф |
| 14 | Сигнализация | Максимального уровня песка/нефтепродуктов |
| 15 | Установка лампы УФ обеззараживания | Да/нет |
| Параметры состава поступающих сточных вод и требования к качеству очистки |  |  |
| 16 | Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения, мг/л |  |
| 17 | Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения, мг/л |  |
| 18 | Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений, мг/л |  |
| 19 | Требуемая концентрация нефтепродуктов веществ на выходе очистных сооружений |  |
| 20 | Другие требования | Пескоотделитель/маслобензоуловитель/сорбционной блок в едином корпусе |